## 中文
附件四、規格項目檢核表
檢測方式 | [5 empty] | 檢測結果
規格項目 | 規格內容 | 證明文件 (含符合之規格內容) | 出廠證明 | 測試報告 | 性能測試 (由賣方進行) | 合格 | 不合格
漸縮管(大小頭) | 符合Sch.10S以上.採氬銲(TIG)製作 | V
不鏽鋼螺栓 | 不鏽鋼材質 | V
防震軟管 | 鑄鐵法蘭接口.雙球式橡膠防震 |  | V
保溫材料 | 導熱係數≦0.034 Kcal/mh℃
視密度≧24±3 kg/m3
| 吸水率≦0.01 g/cm3 |  | V | V
防火性
保溫厚度
適用範圍
管壓測試 | 測試壓力：1.5倍管路工作壓力 |  |  | V | V