## 中文
規格項目檢(核)測表
檢測方式 | [7 empty] | 檢測結果
規格項目 | 規格內容 | 目視檢查 | 量測檢查 | 原廠檢驗證明 | 廠商型錄(或技術文件/規範) | 教育訓練課程之講義或相關證明文件 | 廠商功能測試 | 合格 | 不合格
(1) | 可量測尺寸範圍: 0.01μm-10μm |  |  | V |  |  | V
(2) | 100 nm尺寸標準差: ±10% |  | V |  |  |  | V
(3) | 雷射出口功率: ³45mW |  | V |  |  |  | V
(4) | 主機尺寸: £ 225 x 225 x 66mm |  | V |  |  |  | V
(5) | 非接觸式探頭尺寸£ 120 x 25 x 50mm |  | V |  |  |  | V
(6) | 時間分辨率: ³ 200ms |  | V |  |  |  | V
(7) | 軟體功能: 需具有時間切片功能 | V |  |  |  |  | V
(8) | 軟體功能: 可多譜圖比較功能 | V |  |  |  |  | V
(9) | 光纖訊號傳輸 | V |  |  |  |  | V
(10) | 光纖長度尺寸: ³ 2m |  | V |  |  |  | V
(11) | 非接觸式探頭至樣品雷射光焦距: 7cm±10mm |  | V |  |  |  | V
(12) | 偵測角度: 170度±10度 |  |  | V |  |  | V
(13) | 雷射光斑大小: 100um±10um |  |  | V |  |  | V
(14) | 具備多種可擴充非接觸式探頭 |  |  |  | V |  | V
(15) | 教育訓練時數: >2小時 |  |  |  |  | V
廠商所提供之履約標的皆須滿足本案所訂之所有規格項目，本中心請購單位將於廠商履約完成後，依本案規格項目檢(核)測表一一檢視(測)，以確認是否符合規格。
請廠商於交貨時檢附符合本案規格之產品型錄(或技術文件/規範)文件以茲佐證。