國家同步輻射研究中心

SRPO-1150062
致動器模組

- 履約標的

致動器模組x80

- 規格

2.1致動器模包含2.1.1~2.1.14，其詳細規格材質和數量以及尺寸公差標註於『附件-致動器模組』中。

2.1.1 CT Actuator_01。

2.1.2 CT Actuator_02。

2.1.3 CT Actuator_03。

2.1.4 CT Actuator_04。

2.1.5 CT Actuator_05 。

2.1.6 CT Actuator_06。

2.1.7 CT Actuator_07。

2.1.8 CT Actuator_08。

2.1.9 CT Actuator_09。

2.1.10 CT Actuator_11。

2.1.11 CT Actuator_12。

2.1.12 CT Actuator_13。

2.1.13 T6-1-A螺桿。

2.1.14 T6-1-方型螺母。

2.2 零件2.1.11與2.1.12需做成組合件，如附件圖面(目視檢驗)。

2.3加工完成之零件需進行脫脂洗淨表面處理(目視檢驗)

2.4 螺桿裝配需依照螺桿裝配圖成套裝配交貨(目視檢驗)。

- 交貨

3.1決標日起200日曆天內交貨。

3.2 須送交至國家同步輻射研究中心指定之地點。

3.3 交貨包裝: 須以適當包裝保護，防止損壞與刮傷。

- 驗收標準

4.1得標廠商於交貨時提供SUS420J2/SUS304/AL6061/CAC406C材質(料)證明。

4.2 得標廠商出貨時檢附檢驗證明(測試報告) ，內容需包含:

a.需對『附件-致動器模組』中CT Actuator_01與CT Actuator_02紅色框框標示尺寸進行尺寸量測報告。

b.需附上加工件脫脂洗淨之照片。

4.3 交貨至中心後，抽取購案之10組致動器模，使用中心之馬達、滑軌與聯軸器組裝成致動器，並對其做性能測試，其性能須符合線性度 < 10 µm。

附件-致動器模組