國家同步輻射研究中心

多點式鏡片調整機構規格書

SRPO-1150265

- 履約標的

多點式鏡片調整機構一批，其包含工件名稱與數量如下:

- 規格

2.1多點式鏡片調整機構詳細規格如附件所示。

2.2本中心保留得標後細部規格修改之權利。

2.3 工件Chamber-flange-51 Act真空漏率必須小於:510-10atm cc/ Sec He。[中心驗收]

2.4得標廠商需提供附件使用之材料SUS304/AL6061之材質證明。[材質證明]

- 驗收標準

3.1標的物送至中心後，由本中心人員對工件Chamber-flange-51 Act (x3)做真空漏率測試，數值必須小於:510-10atm cc/ Sec He。

3.2得標廠商需提供SUS304/AL6061材質證明。

3.3 得標廠商需對附件有標示[尺寸量測]處，提供尺寸量測報告。

- 交貨

4.1 本次採購標的物須送交至國家同步輻射研究中心。

4.2交貨期限: 中心於決標後提供Bellows予廠商，廠商應於收受Bellows之次日起60日曆天交貨。

4.3交貨包裝: 須以適當包裝保護，防止損壞與刮傷。