國家同步輻射研究中心

SRPO-1150397

實驗站數據採集系統開發軟體

規格書與驗收標準

- 簡介

本文件是國家同步輻射研究中心SRPO-1150397實驗站數據採集系統開發軟體採購規格書。

- 履約標的

|  | 標的物 | 規格或說明 | NI型號/料號/產品編號 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NI Vision Software Suite | 內含軟體：LabVIEW Professional Development System、Vision Development Module，以及 Vision Builder for Automated Inspection (買斷非租用) | 787101-35WM | 1件 |
| 2 | NI GPIB-USB-HS+ | GPIB轉USB轉接線，Windows作業系統適用 | 783368-01 | 2條 |
| 3 | NI軟體升級服務Standard Service Program 需求序號：S/N M86X74862 | 為現有LabVIEW軟體的升級維護續約，續約時間為一年 | 940378-01 | 1件 |
| 4 | NI軟體升級服務Standard Service Program 需求序號：S/N M85X15090 | 為現有LabVIEW軟體的升級維護續約，續約時間為一年 | 940006-01 | 1件 |
| 5 | NI軟體升級服務Standard Service Program 需求序號：S/N D11L1103612 | 為現有Vision套件的升級維護續約，續約時間為一年 | 940397-01 | 1件 |
| 6 | NI軟體升級服務Standard Service Program 需求序號：S/N D11L1098122 | 為現有Vision套件的升級維護續約，續約時間為一年 | 940397-01 | 1件 |

- 履約標的的官網型錄與需軟體升級維護序號

3.1 NI Vision Software Suite官網說明：

https://www.ni.com/zh-tw/shop/product/vision-software-suite.html?srsltid=AfmBOopNBJ8heFBe1pAcnQJbtWmjD2J27k7qaWP3Uf4x1uXXJBtjq6WS

3.2 GPIB-USB-HS+ 官網說明：

https://www.ni.com/zh-tw/shop/hardware/gpib/model-gpib-usb-hs-?srsltid=AfmBOorBpt0-kQKXqGfyf3RB3YUsIgHy__AfYqU4WM9mmoCXnHk-RRHs

3.3 NI官網內，中心帳號於本次購案中需進行軟體升級與維護的序號與品項：

- 驗收標準與規格項目檢(核)測表

4.1 得標廠商須提供原廠出廠證明(標的2)，與原廠軟體授權證明(標的1,3,4,5,6)。

| 規格項目 | 名稱 |  |  |  | 檢測結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目2之原廠硬體出廠證明 | 項目1,3,4,5,6原廠軟體授權證明 | 其他 | 合格 | 不合格 |
| 1 | NI Vision Software Suite |  |  |  |  |  |
| 2 | NI GPIB-USB-HS+ |  |  |  |  |  |
| 3 | 軟體升級服務Standard Service Program 需求序號：S/N M86X74862 |  |  |  |  |  |
| 4 | 軟體升級服務Standard Service Program 需求序號：S/N M85X15090 |  |  |  |  |  |
| 5 | 軟體升級服務Standard Service Program 需求序號：S/N D11L1103612 |  |  |  |  |  |
| 6 | 軟體升級服務Standard Service Program 需求序號：S/N D11L1098122 |  |  |  |  |  |

- 交貨

5.1本次採購標的物之品項2，須送交至國家同步輻射研究中心。

5.2軟體與硬體交貨期限:決標日起120日曆天內全數交貨。